## (水道部発注工事用)
（水道部発注工事用） |  |  |  |  | 旧水栓番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | （水道部発注工事用）
使用材料及び付近見取り図 |  |  |  |  | 新水栓番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 給 水 装 置 完 成 配 管 図
使 用 材 料 |  |  |  |  | 給水装置場所 | [8 empty] | 指定給水装置工事事業者 | [5 empty] | 給水装置工事主任技術者 | [5 empty] | 印
[5 empty] | 三原市 | [9 empty] | 番号 |  | 名称 |  |  | 免 状 番 号
品 名 | 口 径 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 承認番号 | 直圧給水 |  | □１階 □２階 □３階 | [6 empty] | 検査事項
(分岐材料) | [6 empty] | □４階 □５階 □その他 | [6 empty] | 耐圧検査 | 検査年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 残留塩素 | 確認年月日 | 年 月 日
[5 empty] | 受水槽容量 | [9 empty] | 検査基準 |  | 水圧1.75MPaを1分間以上保持すること。 |  |  |  | 検査基準 | 通水確認後，遊離残留塩素0.1mg/ℓ以上であること。
[5 empty] | 高架水槽容量 | [9 empty] | 判 定 | 分 岐 部 | 試験水圧 | Mpa | 合格 ・ 不合格 |  | 採水場所
[5 empty] | 加圧ポンプ付受水槽 | [10 empty] | 給 水 管 | 試験水圧 | Mpa | 合格 ・ 不合格 |  | 判定 | 残留塩素 |  | mg/ℓ | 合格 ・ 不合格
(弁栓材料) |  |  |  |  | 止水栓止番号 | [8 empty] | （ アイソメ図 ） | [8 empty] | （縮尺 １／ ）
[5 empty] | 共同管番号 | [17 empty] | 方 位
摘 要
[6 empty] | 【 種 別 】 |  |  |  | 年度 |  | 号
(ﾎﾞｯｸｽ材料) | [5 empty] | 完成検査日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
業者名
目標図
(給水管材料)
止水栓及び分岐位置詳細図
[15 empty] | （ 分岐部写真添付 ） | [5 empty] | （ 給水管引き込み写真添付 ）
< 布設管延長 >
（公道上） |  | m |  | －
（宅地内） |  | m |  | －
水道法施行令第６条に適合した材料を使用しました。
(記入要領) 1 給水装置場所は，町名・番地まで正確に記入すること。ただし，家屋がない場合は町名までとする。 2 摘要の｢【種別】｣は，契約書に記載されている種別を上書き記入すること。また，｢完成検査日｣は契約した当該工事の完成検査日を記入すること。 3 布設管延長の｢口径・規格」欄には，管種を記入すること。(PEPやVLPなど) | [13 empty] | (記入要領) 4 耐圧検査の判定で，｢給水管｣とは｢分岐から第1止水栓までの給水管｣をいう。 5 遊離残留塩素の確認は，通水確認後少なくとも15ℓ以上水を捨てた後，実施すること。 6 添付する写真については，敷地側から配水本管側に向いて撮影したものとし，箱尺等で深度を測定すること。