自　主　点　検　表

| 区 分 | チェック項目 |  | 1月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常口 | 避難の妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊下 | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |  |  |  |  |  |
| 階段 | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難通路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は防炎物品が使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| (防炎防火対象物) | されているか（ラベル確認） |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸殻の処理は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具は指定された場所以外 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | で使用していないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | されているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気 | 電線、コード、器具等は使用場所、用途に |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 適合したものを使用しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備は、保守点検し、安全に使用して |  |  |  |  |  |  |  |
|  | いるか |  |  |  |  |  |  |  |
| 少量危険物 | 無許可、無届けで貯蔵又は取扱いをしてい |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常は |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識に破損、汚れ等はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等 | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| (消火設備) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常警報設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| (警報設備) | 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 誘導灯、誘導標識 |  |  |  |  |  |  |  |
| (避難設備) | 避難器具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通報 | (年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
| 消防訓練 | 消火 | (特定は年２回以上、非特定は年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
| (種 別) | 避難 | (特定は年２回以上、非特定は年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
|  | 総合 | (通報・消火・避難を各１回実施したものとする) |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等計画、着工、設置届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等検査済証 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火対象物使用開始届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各種関係書類 | 消防用設備等点検結果報告書（副本） |  |  |  |  |  |  |  |
| （保管確認） | 消防職員による立入検査時の結果通知書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火管理者選任（解任）届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防計画作成（変更）届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他（承認申請書、届出書） |  |  |  |  |  |  |  |

| 区 分 | チェック項目 |  | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 | ( )日 |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常口 | 避難の妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊下 | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |  |  |  |  |  |
| 階段 | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難通路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は防炎物品が使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| (防炎防火対象物) | されているか（ラベル確認） |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸殻の処理は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具は指定された場所以外 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | で使用していないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | されているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気 | 電線、コード、器具等は使用場所、用途に |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 適合したものを使用しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備は、保守点検し、安全に使用して |  |  |  |  |  |  |  |
|  | いるか |  |  |  |  |  |  |  |
| 少量危険物 | 無許可、無届けで貯蔵又は取扱いをしてい |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常は |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識に破損、汚れ等はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等 | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| (消火設備) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常警報設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| (警報設備) | 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 誘導灯、誘導標識 |  |  |  |  |  |  |  |
| (避難設備) | 避難器具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通報 | (年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
| 消防訓練 | 消火 | (特定は年２回以上、非特定は年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
| (種 別) | 避難 | (特定は年２回以上、非特定は年１回以上) |  |  |  |  |  |  |
|  | 総合 | (通報・消火・避難を各１回実施したものとする) |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等計画、着工、設置届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等検査済証 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火対象物使用開始届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各種関係書類 | 消防用設備等点検結果報告書（副本） |  |  |  |  |  |  |  |
| （保管確認） | 消防職員による立入検査時の結果通知書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火管理者選任（解任）届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防計画作成（変更）届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他（承認申請書、届出書） |  |  |  |  |  |  |  |