様式第２号

データセンター要件確認書

年　月　日

三原市長　様

所在地

商号又は名称

代表者名

（担当者）

三原市文書共有システム導入に関する公募型プロポーザルに参加するに当たり、データセンターに関する要件について、次のとおり確認しました。

| 項番 | 要 件 | 確 認 |
| --- | --- | --- |
| 1 | データセンターは、日本国内にあり２４時間３６５日の利用を可能とすること。 | □ はい □ いいえ |
| 2 | 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置がとられていること。 | □ はい □ いいえ |
| 3 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。 | □ はい □ いいえ |
| 4 | データセンターには事前に登録された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。 | □ はい □ いいえ |
| 5 | 停電対策として、異系統による本線及び予備線電源線受電方式による多重化又は定電圧定周波数装置、非常用自家発電装置の連動による対策が取られていること。 | □ はい □ いいえ |
| 6 | 厳重な情報セキュリティ対策を取ること。 | □ はい □ いいえ |
| 7 | ドメイン及びサーバーの信頼性を提供すること。 | □ はい □ いいえ |
| 8 | プログラミング上のセキュリティ対策と、不要ポート・システムの削除を行うこと。 | □ はい □ いいえ |
| 9 | 日次によるバックアップに対応していること。また、サーバー機器故障、サーバー管理者の操作ミス等によりシステムに登録されたデータが失われることのないよう対策を講じること。 | □ はい □ いいえ |

※ 「確認」欄の該当箇所の□にレマークを記すこと。